## Arkusz1
| dane badań | Pomiar współczynnika pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej wg PN-EN ISO 354:2005
| data | 2020-02-11
| nazwa | Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii druku 3d do wykonywaia przestrzennych struktur ognioodpornych, akustycznych oraz estetycznych- Badania współczynnika pochłąniania dźwięku-Próbka nr 3
| metoda badania | Badania wykonano wg normy PN-EN ISO 354:2005. Wartości wskaźnika pochłaniania dźwięku αw oraz klasy pochłaniania dźwięku określono wg normy PN-EN ISO 11654:1999. Czas pogłosu T1 i T2 wyznaczono metodą całkowania odpowiedzi impulsowej na podstawie odpowiedzi impulsowej przy użyciu oprogramowania B&K 7841 Dirac 5.0
| Opis próbki nr 3 | ustrój akustyczny z masy ceramicznej porowatej, 250 x 250 x 80 mm, otwory spiralne 4 x 4 mm co 3 mm
pole powierzchni badanej próbki S (m²): 10,8
wymiary elementów (mm): 250 x 250 x 80
wymiary próbki (mm): 3600x3000x80
liczba elementów: 168 szt.
typ montażu: A
ustrój zamontowano na podłodze komory. Powierzchnie boczne stanowiły płyty HDF
| wyniki badań: | Zgodnie z normą PN-EN ISO 354:2005 wartości współczynnika pochłaniania dźwięku αs zaokrąglono z dokładnością do 0,01.
Wartości praktycznego współczynnika ochłąniania dźwięku αp zgodnie z normą PN-EN ISO 11654:1999 obliczono dla każdego i-tego pasma oktawowego 125Hz do 4kHz, jako wartość średniej arytmetycznej współczynników pochłanniania dźwiękudla pasm 1/3-oktawowych znajdujących się w danej oktawie. Wartości średnie obliczone zostały z dokładnością do dwóch miejsc dziesiętnych i zaokrąglone do 0,05. Wartość wskaźnika pochłaniania dzwięku αw wyznaczono zgodnie z normą PN-EN ISO 11654:1999 na podstawie przesuniętej krzywej odniesienia dla 500 Hz.
Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów wyznaczono wartość wskaźnika pochłaniania dzwięku αw=0,85 (L). Zgodnie z załącznikiem B normy PN-EN ISO 11654:1999 zbadanej próbce przypisano klasę pochłaniania dźwięku B
|  |  | f (Hz) | T₁ (s) | T₂ (s) | αs | αp
|  |  | 100 | 10.93 | 7.28 | 0.12 | 0.20
. |  |  | 125 | 7.54 | 4.93 | 0.19
|  |  | 160 | 8.36 | 4.31 | 0.30
|  |  | 200 | 8.86 | 3.70 | 0.42 | 0.55
|  |  | 250 | 9.15 | 3.23 | 0.54
|  |  | 315 | 9.29 | 2.76 | 0.68
|  |  | 400 | 8.68 | 2.33 | 0.84 | 0.95
|  |  | 500 | 7.87 | 2.04 | 0.97
|  |  | 630 | 8.08 | 1.90 | 1.08
|  |  | 800 | 7.41 | 1.93 | 1.02 | 0.90
|  |  | 1000 | 6.79 | 2.14 | 0.85
|  |  | 1250 | 6.03 | 2.15 | 0.80
|  |  | 1600 | 4.99 | 2.00 | 0.80 | 0.95
|  |  | 2000 | 4.46 | 1.77 | 0.92
|  |  | 2500 | 3.90 | 1.52 | 1.08
|  |  | 3150 | 3.53 | 1.57 | 0.96 | 0.95
|  |  | 4000 | 2.44 | 1.34 | 0.92
|  |  | 5000 | 2.04 | 1.23 | 0.91
Klasa pochłaniania: B αw : 0,85
αs Wspłczynnik pochłaniania dźwięku wg PN-EN ISO 354:2005
αp Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku wg PN-EN ISO 11654:1999
αw Wskaźnik pochłaniania dźwięku wg PN-EN ISO 11654:1999
T₁ , T₂ Czas pogłosu komory puste, z próbką wg PN-EN ISO 354:2005