## Arkusz1
| dane badań | Pomiar współczynnika pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej wg PN-EN ISO 354:2005
| data | 2020-02-11
| nazwa | Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii druku 3d do wykonywaia przestrzennych struktur ognioodpornych, akustycznych oraz estetycznych- Badania współczynnika pochłaniania dźwięku-Próbka nr 7
| metoda badania | Pomiar i obliczenia współczynnika pochłaniania dźwięku przeprowadzono wg normy PN-EN ISO 354:2005. Czas pogłosu T1 i T2 wyznaczono metodą całkowania odpowiedzi impulsowej na podstawie odpowiedzi impulsowej przy użyciu oprogramowania B&K 7841 Dirac 5.0. Wskaźnik pochłaniania dźwięku αw oraz klasy pochłaniania dźwięku określono wg normy PN-EN ISO 11654:1999
| Opis próbki nr 7 | ustrój elewacyjny zewnętrzny gr. 20 mm, wypalana masa ceramiczna, ażur, otwory 4 x4 mm co 3 mm, profil stalowy ceownik 34 x 25 x1,5 mm
pole powierzchni badanej próbki S (m²): 10,8
wymiary próbki (mm): 3600 x 3000 x 54
liczba elementów: 1 szt.
typ montażu: E-55
ustrój zamontowano na podłodze komory. Powierzchnie boczne stanowiły stalowe profile oraz powierzchnie poczne badanych elementów ceramicznych
| wyniki badań: | Zgodnie z normą PN-EN ISO 354:2005 wartości współczynnika pochłaniania dźwięku αs zaokrąglono z dokładnością do 0,01.
Wartości praktycznego współczynnika pochłaniania dźwięku αp zgodnie z normą PN-EN ISO 11654:1999 obliczono dla każdego i-tego pasma oktawowego 125Hz do 4kHz, jako wartość średniej arytmetycznej współczynników pochłanniania dźwięku dla pasm 1/3-oktawowych znajdujących się w danej oktawie. Wartości średnie obliczone zostały z dokładnością do dwóch miejsc dziesiętnych i zaokrąglone do 0,05. Wartość wskaźnika pochłaniania dźwięku αw wyznaczono zgodnie z normą PN-EN ISO 11654:1999 na podstawie przesuniętej krzywej odniesienia dla 500 Hz.
Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów wyznaczono wartość wskaźnika pochłaniania dzwięku αw=0,25 (L). Zgodnie z załącznikiem B normy PN-EN ISO 11654:1999 zbadanej próbce przypisano klasę pochłaniania dźwięku E
|  |  | f (Hz) | T₁ (s) | T₂ (s) | αs | αp
|  |  | 100 | 10.92 | 10.08 | 0.02 | 0.05
. |  |  | 125 | 7.54 | 7.16 | 0.02
|  |  | 160 | 8.35 | 7.41 | 0.04
|  |  | 200 | 8.85 | 7.52 | 0.05 | 0.05
|  |  | 250 | 9.14 | 7.44 | 0.07
|  |  | 315 | 9.28 | 7.38 | 0.07
|  |  | 400 | 8.67 | 6.58 | 0.10 | 0.15
|  |  | 500 | 7.85 | 5.59 | 0.14
|  |  | 630 | 8.06 | 5.07 | 0.19
|  |  | 800 | 7.38 | 4.27 | 0.26 | 0.30
|  |  | 1000 | 6.76 | 3.78 | 0.31
|  |  | 1250 | 5.99 | 3.67 | 0.28
|  |  | 1600 | 4.94 | 3.31 | 0.27 | 0.25
|  |  | 2000 | 4.41 | 3.21 | 0.24
|  |  | 2500 | 3.81 | 2.96 | 0.22
|  |  | 3150 | 3.37 | 2.72 | 0.22 | 0.30
|  |  | 4000 | 2.52 | 2.10 | 0.27
|  |  | 5000 | 2.06 | 1.65 | 0.41
Klasa pochłaniania: E αw : 0,25
αs Wspłczynnik pochłaniania dźwięku wg PN-EN ISO 354:2005
αp Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku wg PN-EN ISO 11654:1999
αw Wskaźnik pochłaniania dźwięku wg PN-EN ISO 11654:1999
T₁ , T₂ Czas pogłosu komory puste, z próbką wg PN-EN ISO 354:2005