## Arkusz1
data | 2021-08-30
nazwa | Sprawozdanie z badań nr EKW/4/7/383/2021
metoda badania | PN-EN 15824:2017-07 Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych
cel badania: | Oznakowanie CE, system 4
opis wyrobu | MWPK 1851 masa-tynk akrylowy wewnętrzny do głowicy KOLOR systemu SKRIBI ART.
warunki laboratoryjne | temperatura: 23 ± 2 ° C
wilgotność: 50 ± 5%
czas kondycjonowania: | 7/28 dni
wyniki badań: |  | L.p. | Właściwości | Metoda badania | Wartość wymagana | Wyniki oznaczeń |  |  |  |  | Wartość średnia | Stwierdzenie zgodności
[12 empty] | (dokument odniesienia) | (zasada podejmowania decyzji - prostej akceptacji - bez uwzględnienia wartości niepewności wyników)
|  | 2.1 | Absorcja wody W, kg/m²·h⁰′⁵ po 24 h | PN-EN 1062-3: 2008 A | Kategoria W₁ > 0,5 Kategoria W₂ ≤ 0,5 > 0,1 Kategoria W₃ ≤ 0,1 | 1.04 |  | 1.19 |  | 0.94 | 1,1 ± 0,3* | EN 15824:2017 | Spełnia dla kategorii W₁
|  | 2.2 | Obciążenie przy zniszczeniu, N | PN-EN 1542:2000 | ³ 0,3 | 1862 | 1600 | 2127 | 1926 | 1765 | 1,0 ± 0,2* | EN 15824:2017 | Spełnia
|  |  | Przyczepność, N/mm² |  |  | 0.95 | 0.82 | 1.08 | 0.98 | 0,90
|  |  | Typ zniszczenia |  |  | Zniszczenie kohezyjne w pierwszej warstwie (B)
|  | Informacje dotyczące niepewności: |  | * Niepewność pomiaru została określona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2 ** Odchylenie standardowe