## README
Arkusz | Opis
HPLC - Rozmaryn | Wyniki oznaczeń HPLC-PDA (3 wtryski) dla partii rozmarynu
HPLC - Kozlek | Wyniki oznaczeń HPLC-PDA (3 wtryski) dla partii kozłka
HPLC - Konopie | Wyniki oznaczeń HPLC-PDA (3 wtryski) dla partii konopi siewnych
HPLC - Suitability | Kontrola sprawności układu HPLC (płyty, tailing, powtarzalność)
HPLC - Kalibracja | Charakterystyki kalibracji (LOD/LOQ, R², poziomy)
HPLC - QC | Kontrola jakości (accuracy/precision) dla wybranych markerów

## HPLC - Rozmaryn
Materiał | Partia | Związek | Retencja [min] | Wtrysk 1 [% m/m] | Wtrysk 2 [% m/m] | Wtrysk 3 [% m/m] | Średnia [% m/m] | RSD [%] | Kryterium (min. %) | Wynik
Rozmaryn (liście) | R-001 | Karnozol | 12.24 | 0.88 | 0.841 | 0.742 | 0.821 | 8.67 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-001 | Kwas karnozowy | 15.71 | 1.132 | 0.806 | 0.966 | 0.968 | 16.84 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-001 | Kwas rozmarynowy | 9.89 | 0.224 | 0.23 | 0.247 | 0.234 | 5.1 | 0.08 | OK
Rozmaryn (liście) | R-002 | Karnozol | 12.62 | 0.79 | 0.801 | 0.801 | 0.797 | 0.8 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-002 | Kwas karnozowy | 16.13 | 1.175 | 1.08 | 1.031 | 1.095 | 6.69 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-002 | Kwas rozmarynowy | 9.81 | 0.295 | 0.222 | 0.285 | 0.267 | 14.82 | 0.08 | OK
Rozmaryn (liście) | R-003 | Karnozol | 12.21 | 0.79 | 0.875 | 0.746 | 0.804 | 8.16 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-003 | Kwas karnozowy | 15.78 | 0.931 | 0.98 | 0.776 | 0.896 | 11.89 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-003 | Kwas rozmarynowy | 9.43 | 0.229 | 0.278 | 0.245 | 0.251 | 9.95 | 0.08 | OK
Rozmaryn (liście) | R-004 | Karnozol | 12.4 | 0.863 | 0.777 | 0.841 | 0.827 | 5.4 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-004 | Kwas karnozowy | 15.68 | 0.862 | 0.969 | 1.046 | 0.959 | 9.64 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-004 | Kwas rozmarynowy | 9.75 | 0.25 | 0.322 | 0.262 | 0.278 | 13.88 | 0.08 | OK
Rozmaryn (liście) | R-005 | Karnozol | 12.55 | 0.948 | 0.754 | 0.768 | 0.823 | 13.15 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-005 | Kwas karnozowy | 16.06 | 0.936 | 1.002 | 1.086 | 1.008 | 7.46 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-005 | Kwas rozmarynowy | 9.83 | 0.303 | 0.295 | 0.282 | 0.293 | 3.62 | 0.08 | OK
Rozmaryn (liście) | R-006 | Karnozol | 12.28 | 0.869 | 0.842 | 0.752 | 0.821 | 7.46 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-006 | Kwas karnozowy | 16.01 | 1.065 | 1.004 | 0.981 | 1.017 | 4.27 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-006 | Kwas rozmarynowy | 9.52 | 0.256 | 0.264 | 0.225 | 0.248 | 8.31 | 0.08 | OK
Rozmaryn (liście) | R-007 | Karnozol | 12.57 | 0.765 | 0.708 | 0.882 | 0.785 | 11.3 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-007 | Kwas karnozowy | 15.74 | 0.99 | 0.933 | 0.872 | 0.932 | 6.33 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-007 | Kwas rozmarynowy | 9.89 | 0.229 | 0.3 | 0.274 | 0.268 | 13.4 | 0.08 | OK
Rozmaryn (liście) | R-008 | Karnozol | 12.35 | 0.765 | 0.785 | 0.758 | 0.769 | 1.82 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-008 | Kwas karnozowy | 16.11 | 1.013 | 1.092 | 0.899 | 1.001 | 9.69 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-008 | Kwas rozmarynowy | 9.73 | 0.285 | 0.24 | 0.281 | 0.269 | 9.26 | 0.08 | OK
Rozmaryn (liście) | R-009 | Karnozol | 12.24 | 0.75 | 0.846 | 0.804 | 0.8 | 6.02 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-009 | Kwas karnozowy | 15.9 | 0.842 | 1.057 | 1.208 | 1.036 | 17.75 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-009 | Kwas rozmarynowy | 9.7 | 0.251 | 0.255 | 0.194 | 0.233 | 14.64 | 0.08 | OK
Rozmaryn (liście) | R-010 | Karnozol | 12.46 | 0.737 | 0.801 | 0.893 | 0.81 | 9.68 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-010 | Kwas karnozowy | 15.69 | 1.04 | 1.081 | 1.022 | 1.048 | 2.89 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-010 | Kwas rozmarynowy | 9.49 | 0.24 | 0.309 | 0.189 | 0.246 | 24.48 | 0.08 | OK
Rozmaryn (liście) | R-011 | Karnozol | 12.36 | 0.795 | 0.832 | 0.866 | 0.831 | 4.27 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-011 | Kwas karnozowy | 16.04 | 0.978 | 1.065 | 1.04 | 1.028 | 4.36 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-011 | Kwas rozmarynowy | 9.77 | 0.233 | 0.22 | 0.217 | 0.223 | 3.81 | 0.08 | OK
Rozmaryn (liście) | R-012 | Karnozol | 12.29 | 0.843 | 0.867 | 0.843 | 0.851 | 1.63 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-012 | Kwas karnozowy | 15.72 | 1.144 | 1.122 | 0.972 | 1.079 | 8.67 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-012 | Kwas rozmarynowy | 9.58 | 0.254 | 0.288 | 0.26 | 0.267 | 6.8 | 0.08 | OK
Rozmaryn (liście) | R-013 | Karnozol | 12.48 | 0.813 | 0.85 | 0.91 | 0.858 | 5.71 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-013 | Kwas karnozowy | 15.76 | 1.011 | 1.02 | 1.023 | 1.018 | 0.61 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-013 | Kwas rozmarynowy | 9.49 | 0.194 | 0.219 | 0.255 | 0.223 | 13.75 | 0.08 | OK
Rozmaryn (liście) | R-014 | Karnozol | 12.48 | 0.796 | 0.901 | 0.817 | 0.838 | 6.63 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-014 | Kwas karnozowy | 15.8 | 0.984 | 1.011 | 1.056 | 1.017 | 3.58 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-014 | Kwas rozmarynowy | 9.8 | 0.223 | 0.296 | 0.217 | 0.245 | 17.95 | 0.08 | OK
Rozmaryn (liście) | R-015 | Karnozol | 12.41 | 0.81 | 0.767 | 0.821 | 0.799 | 3.57 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-015 | Kwas karnozowy | 15.69 | 1.006 | 1.032 | 1.118 | 1.052 | 5.57 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-015 | Kwas rozmarynowy | 9.75 | 0.232 | 0.238 | 0.254 | 0.241 | 4.72 | 0.08 | OK
Rozmaryn (liście) | R-016 | Karnozol | 12.41 | 0.905 | 0.902 | 0.805 | 0.871 | 6.53 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-016 | Kwas karnozowy | 15.72 | 0.795 | 0.956 | 0.922 | 0.891 | 9.52 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-016 | Kwas rozmarynowy | 9.65 | 0.262 | 0.255 | 0.249 | 0.255 | 2.55 | 0.08 | OK
Rozmaryn (liście) | R-017 | Karnozol | 12.43 | 0.818 | 0.836 | 0.647 | 0.767 | 13.6 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-017 | Kwas karnozowy | 15.76 | 0.991 | 0.973 | 0.983 | 0.982 | 0.92 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-017 | Kwas rozmarynowy | 9.81 | 0.232 | 0.316 | 0.271 | 0.273 | 15.4 | 0.08 | OK
Rozmaryn (liście) | R-018 | Karnozol | 12.4 | 0.814 | 0.82 | 0.775 | 0.803 | 3.04 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-018 | Kwas karnozowy | 15.79 | 1.022 | 1.046 | 1.046 | 1.038 | 1.33 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-018 | Kwas rozmarynowy | 9.66 | 0.208 | 0.23 | 0.298 | 0.245 | 19.15 | 0.08 | OK
Rozmaryn (liście) | R-019 | Karnozol | 12.53 | 0.845 | 0.783 | 0.825 | 0.818 | 3.87 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-019 | Kwas karnozowy | 15.61 | 0.956 | 0.98 | 0.971 | 0.969 | 1.25 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-019 | Kwas rozmarynowy | 9.84 | 0.207 | 0.224 | 0.209 | 0.213 | 4.36 | 0.08 | OK
Rozmaryn (liście) | R-020 | Karnozol | 12.21 | 0.832 | 0.737 | 0.866 | 0.812 | 8.23 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-020 | Kwas karnozowy | 15.76 | 1.006 | 1.026 | 0.965 | 0.999 | 3.11 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-020 | Kwas rozmarynowy | 9.85 | 0.244 | 0.268 | 0.244 | 0.252 | 5.5 | 0.08 | OK
Rozmaryn (liście) | R-021 | Karnozol | 12.44 | 0.84 | 0.839 | 0.771 | 0.817 | 4.84 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-021 | Kwas karnozowy | 15.87 | 0.974 | 1.05 | 0.828 | 0.951 | 11.86 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-021 | Kwas rozmarynowy | 9.48 | 0.261 | 0.306 | 0.275 | 0.281 | 8.2 | 0.08 | OK
Rozmaryn (liście) | R-022 | Karnozol | 12.3 | 0.732 | 0.866 | 0.821 | 0.806 | 8.46 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-022 | Kwas karnozowy | 15.89 | 1.009 | 1.002 | 1.237 | 1.083 | 12.35 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-022 | Kwas rozmarynowy | 9.7 | 0.245 | 0.246 | 0.232 | 0.241 | 3.24 | 0.08 | OK
Rozmaryn (liście) | R-023 | Karnozol | 12.55 | 0.806 | 0.86 | 0.841 | 0.836 | 3.28 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-023 | Kwas karnozowy | 15.98 | 1.034 | 0.903 | 0.894 | 0.944 | 8.3 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-023 | Kwas rozmarynowy | 9.91 | 0.232 | 0.21 | 0.23 | 0.224 | 5.43 | 0.08 | OK
Rozmaryn (liście) | R-024 | Karnozol | 12.59 | 0.747 | 0.777 | 0.788 | 0.771 | 2.75 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-024 | Kwas karnozowy | 15.61 | 0.905 | 0.879 | 0.963 | 0.916 | 4.69 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-024 | Kwas rozmarynowy | 9.65 | 0.23 | 0.2 | 0.288 | 0.239 | 18.72 | 0.08 | OK
Rozmaryn (liście) | R-025 | Karnozol | 12.2 | 0.84 | 0.766 | 0.862 | 0.823 | 6.11 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-025 | Kwas karnozowy | 15.94 | 0.93 | 0.846 | 1.056 | 0.944 | 11.2 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-025 | Kwas rozmarynowy | 9.98 | 0.262 | 0.255 | 0.275 | 0.264 | 3.84 | 0.08 | OK
Rozmaryn (liście) | R-026 | Karnozol | 12.51 | 0.779 | 0.789 | 0.859 | 0.809 | 5.39 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-026 | Kwas karnozowy | 15.78 | 1.105 | 0.944 | 1.06 | 1.036 | 8.02 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-026 | Kwas rozmarynowy | 9.75 | 0.246 | 0.285 | 0.27 | 0.267 | 7.37 | 0.08 | OK
Rozmaryn (liście) | R-027 | Karnozol | 12.25 | 0.86 | 0.901 | 0.818 | 0.86 | 4.83 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-027 | Kwas karnozowy | 15.76 | 0.946 | 0.999 | 1.055 | 1 | 5.45 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-027 | Kwas rozmarynowy | 9.58 | 0.21 | 0.239 | 0.209 | 0.219 | 7.78 | 0.08 | OK
Rozmaryn (liście) | R-028 | Karnozol | 12.48 | 0.802 | 0.728 | 0.806 | 0.779 | 5.64 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-028 | Kwas karnozowy | 15.77 | 1.036 | 0.988 | 1.149 | 1.058 | 7.81 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-028 | Kwas rozmarynowy | 9.62 | 0.248 | 0.247 | 0.242 | 0.246 | 1.31 | 0.08 | OK
Rozmaryn (liście) | R-029 | Karnozol | 12.42 | 0.855 | 0.899 | 0.739 | 0.831 | 9.95 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-029 | Kwas karnozowy | 15.72 | 0.964 | 1.075 | 0.971 | 1.003 | 6.2 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-029 | Kwas rozmarynowy | 9.42 | 0.253 | 0.249 | 0.255 | 0.252 | 1.21 | 0.08 | OK
Rozmaryn (liście) | R-030 | Karnozol | 12.24 | 0.92 | 0.807 | 0.815 | 0.847 | 7.44 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-030 | Kwas karnozowy | 15.66 | 0.926 | 0.902 | 0.969 | 0.932 | 3.64 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-030 | Kwas rozmarynowy | 9.56 | 0.312 | 0.193 | 0.216 | 0.24 | 26.3 | 0.08 | OK
Rozmaryn (liście) | R-031 | Karnozol | 12.34 | 0.862 | 0.802 | 0.862 | 0.842 | 4.11 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-031 | Kwas karnozowy | 15.65 | 1.005 | 1.14 | 0.923 | 1.023 | 10.71 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-031 | Kwas rozmarynowy | 9.76 | 0.256 | 0.182 | 0.232 | 0.223 | 16.93 | 0.08 | OK
Rozmaryn (liście) | R-032 | Karnozol | 12.57 | 0.832 | 0.758 | 0.863 | 0.818 | 6.6 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-032 | Kwas karnozowy | 15.73 | 1.029 | 1.03 | 0.911 | 0.99 | 6.91 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-032 | Kwas rozmarynowy | 9.82 | 0.22 | 0.211 | 0.224 | 0.218 | 3.05 | 0.08 | OK
Rozmaryn (liście) | R-033 | Karnozol | 12.35 | 0.831 | 0.783 | 0.866 | 0.827 | 5.04 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-033 | Kwas karnozowy | 15.84 | 0.944 | 1.071 | 1.093 | 1.036 | 7.76 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-033 | Kwas rozmarynowy | 9.69 | 0.244 | 0.197 | 0.238 | 0.226 | 11.32 | 0.08 | OK
Rozmaryn (liście) | R-034 | Karnozol | 12.36 | 0.838 | 0.816 | 0.838 | 0.831 | 1.53 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-034 | Kwas karnozowy | 16.03 | 0.958 | 0.961 | 0.895 | 0.938 | 3.97 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-034 | Kwas rozmarynowy | 9.7 | 0.279 | 0.197 | 0.23 | 0.235 | 17.56 | 0.08 | OK
Rozmaryn (liście) | R-035 | Karnozol | 12.41 | 0.872 | 0.846 | 0.843 | 0.854 | 1.87 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-035 | Kwas karnozowy | 15.77 | 1.039 | 1.081 | 0.863 | 0.994 | 11.64 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-035 | Kwas rozmarynowy | 9.81 | 0.247 | 0.234 | 0.177 | 0.219 | 17 | 0.08 | OK
Rozmaryn (liście) | R-036 | Karnozol | 12.19 | 0.918 | 0.787 | 0.765 | 0.823 | 10.05 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-036 | Kwas karnozowy | 15.73 | 0.94 | 1.01 | 1.121 | 1.024 | 8.91 | 0.5 | OK
Rozmaryn (liście) | R-036 | Kwas rozmarynowy | 9.61 | 0.255 | 0.216 | 0.296 | 0.256 | 15.63 | 0.08 | OK

## HPLC - Suitability
Płyty teoretyczne | Tailing (USP) | RSD pola [%] | Wynik
8286 | 1.17 | 0.45 | OK
7583 | 1.18 | 1.01 | OK
7891 | 1.12 | 1.05 | OK
7824 | 1.1 | 0.89 | OK
7368 | 1.13 | 1.44 | OK
9039 | 0.98 | 1.07 | OK
8405 | 1.07 | 0.61 | OK
7207 | 1.06 | 1.01 | OK
7905 | 1.05 | 0.53 | OK
8210 | 1.19 | 0.62 | OK

## HPLC - Kalibracja
Związek | Nachylenie | Wyraz wolny | R² | LOD | LOQ | Poziomy kalibracyjne
Karnozol | 959.2996 | 49.3968 | 0.9965 | 0.002 | 0.006 | 0.1; 0.2; 0.5; 1.0; 1.5
Kwas walerenowy | 1004.5629 | 29.1849 | 0.9962 | 0.001 | 0.003 | 0.05; 0.1; 0.2; 0.5; 1.0
CBD | 984.1164 | -29.3731 | 0.9969 | 0.1 | 0.3 | 5; 10; 15; 20; 25

## HPLC - QC
Związek | Poziom | Nominał [%] | Otrzymano [%] | Błąd [%] | RSD [%] | Wynik
Karnozol | Low | 0.25 | 0.261 | 4.4 | 2.1 | OK
Karnozol | Mid | 0.75 | 0.746 | -0.53 | 0.7 | OK
Karnozol | High | 1.25 | 1.319 | 5.52 | 2.03 | OK
Kwas walerenowy | Low | 0.25 | 0.236 | -5.6 | 1.81 | OK
Kwas walerenowy | Mid | 0.75 | 0.735 | -2 | 1.92 | OK
Kwas walerenowy | High | 1.25 | 1.307 | 4.56 | 0.5 | OK
CBD | Low | 10 | 10.192 | 1.92 | 2.05 | OK
CBD | Mid | 17.5 | 16.642 | -4.9 | 1.92 | OK
CBD | High | 22.5 | 21.471 | -4.57 | 1.28 | OK