## README
Arkusz | Opis
HPLC - Rozmaryn | Wyniki oznaczeń HPLC-PDA (3 wtryski) dla partii rozmarynu
HPLC - Kozlek | Wyniki oznaczeń HPLC-PDA (3 wtryski) dla partii kozłka
HPLC - Konopie | Wyniki oznaczeń HPLC-PDA (3 wtryski) dla partii konopi siewnych
HPLC - Suitability | Kontrola sprawności układu HPLC (płyty, tailing, powtarzalność)
HPLC - Kalibracja | Charakterystyki kalibracji (LOD/LOQ, R², poziomy)
HPLC - QC | Kontrola jakości (accuracy/precision) dla wybranych markerów

## HPLC - Kozlek
Materiał | Partia | Związek | Retencja [min] | Wtrysk 1 [% m/m] | Wtrysk 2 [% m/m] | Wtrysk 3 [% m/m] | Średnia [% m/m] | RSD [%] | Kryterium (min. %) | Wynik
Kozłek lekarski (korzeń) | K-001 | Kwas walerenowy | 8.53 | 0.749 | 1.027 | 1.068 | 0.948 | 18.31 | 0.2 | OK
Kozłek lekarski (korzeń) | K-002 | Kwas walerenowy | 8.68 | 0.823 | 0.844 | 0.915 | 0.861 | 5.6 | 0.2 | OK
Kozłek lekarski (korzeń) | K-003 | Kwas walerenowy | 8.74 | 0.909 | 0.918 | 0.723 | 0.85 | 12.95 | 0.2 | OK
Kozłek lekarski (korzeń) | K-004 | Kwas walerenowy | 8.52 | 1.124 | 0.908 | 1.049 | 1.027 | 10.68 | 0.2 | OK
Kozłek lekarski (korzeń) | K-005 | Kwas walerenowy | 8.65 | 0.876 | 1.03 | 0.954 | 0.953 | 8.08 | 0.2 | OK
Kozłek lekarski (korzeń) | K-006 | Kwas walerenowy | 8.65 | 1.039 | 0.903 | 0.819 | 0.92 | 12.07 | 0.2 | OK
Kozłek lekarski (korzeń) | K-007 | Kwas walerenowy | 8.36 | 0.865 | 0.532 | 1.076 | 0.824 | 33.29 | 0.2 | OK
Kozłek lekarski (korzeń) | K-008 | Kwas walerenowy | 8.84 | 0.82 | 0.69 | 0.867 | 0.792 | 11.58 | 0.2 | OK
Kozłek lekarski (korzeń) | K-009 | Kwas walerenowy | 8.58 | 0.896 | 0.944 | 0.88 | 0.907 | 3.67 | 0.2 | OK
Kozłek lekarski (korzeń) | K-010 | Kwas walerenowy | 8.69 | 1.087 | 0.761 | 0.825 | 0.891 | 19.39 | 0.2 | OK
Kozłek lekarski (korzeń) | K-011 | Kwas walerenowy | 8.79 | 0.843 | 0.748 | 0.98 | 0.857 | 13.61 | 0.2 | OK
Kozłek lekarski (korzeń) | K-012 | Kwas walerenowy | 8.18 | 0.798 | 0.817 | 0.851 | 0.822 | 3.27 | 0.2 | OK
Kozłek lekarski (korzeń) | K-013 | Kwas walerenowy | 8.6 | 0.982 | 0.965 | 0.701 | 0.883 | 17.84 | 0.2 | OK
Kozłek lekarski (korzeń) | K-014 | Kwas walerenowy | 8.74 | 0.916 | 0.9 | 0.988 | 0.935 | 5.01 | 0.2 | OK
Kozłek lekarski (korzeń) | K-015 | Kwas walerenowy | 8.45 | 1.11 | 0.51 | 0.678 | 0.766 | 40.41 | 0.2 | OK
Kozłek lekarski (korzeń) | K-016 | Kwas walerenowy | 8.48 | 0.653 | 1.062 | 0.804 | 0.84 | 24.62 | 0.2 | OK
Kozłek lekarski (korzeń) | K-017 | Kwas walerenowy | 8.48 | 0.932 | 0.694 | 0.901 | 0.842 | 15.37 | 0.2 | OK
Kozłek lekarski (korzeń) | K-018 | Kwas walerenowy | 8.54 | 1.014 | 0.913 | 0.867 | 0.931 | 8.08 | 0.2 | OK
Kozłek lekarski (korzeń) | K-019 | Kwas walerenowy | 8.45 | 0.877 | 1.17 | 0.927 | 0.991 | 15.82 | 0.2 | OK
Kozłek lekarski (korzeń) | K-020 | Kwas walerenowy | 8.38 | 0.994 | 0.922 | 0.668 | 0.861 | 19.89 | 0.2 | OK
Kozłek lekarski (korzeń) | K-021 | Kwas walerenowy | 8.53 | 1.125 | 0.924 | 0.939 | 0.996 | 11.24 | 0.2 | OK
Kozłek lekarski (korzeń) | K-022 | Kwas walerenowy | 8.67 | 0.79 | 0.937 | 0.848 | 0.858 | 8.63 | 0.2 | OK
Kozłek lekarski (korzeń) | K-023 | Kwas walerenowy | 8.56 | 0.907 | 0.939 | 1.123 | 0.99 | 11.78 | 0.2 | OK
Kozłek lekarski (korzeń) | K-024 | Kwas walerenowy | 8.43 | 1.046 | 0.816 | 0.847 | 0.903 | 13.82 | 0.2 | OK
Kozłek lekarski (korzeń) | K-025 | Kwas walerenowy | 8.46 | 0.738 | 0.794 | 0.808 | 0.78 | 4.75 | 0.2 | OK
Kozłek lekarski (korzeń) | K-026 | Kwas walerenowy | 8.19 | 0.984 | 0.679 | 0.773 | 0.812 | 19.24 | 0.2 | OK
Kozłek lekarski (korzeń) | K-027 | Kwas walerenowy | 8.73 | 0.771 | 0.813 | 1.153 | 0.912 | 22.97 | 0.2 | OK
Kozłek lekarski (korzeń) | K-028 | Kwas walerenowy | 8.43 | 1.052 | 1.024 | 0.736 | 0.937 | 18.67 | 0.2 | OK
Kozłek lekarski (korzeń) | K-029 | Kwas walerenowy | 8.56 | 0.878 | 0.594 | 0.907 | 0.793 | 21.81 | 0.2 | OK
Kozłek lekarski (korzeń) | K-030 | Kwas walerenowy | 8.5 | 0.981 | 0.876 | 1.13 | 0.996 | 12.81 | 0.2 | OK
Kozłek lekarski (korzeń) | K-031 | Kwas walerenowy | 8.68 | 0.842 | 0.905 | 0.988 | 0.912 | 8.03 | 0.2 | OK
Kozłek lekarski (korzeń) | K-032 | Kwas walerenowy | 8.63 | 0.978 | 0.916 | 0.857 | 0.917 | 6.6 | 0.2 | OK
Kozłek lekarski (korzeń) | K-033 | Kwas walerenowy | 8.53 | 0.781 | 0.679 | 0.882 | 0.781 | 13 | 0.2 | OK
Kozłek lekarski (korzeń) | K-034 | Kwas walerenowy | 8.66 | 0.785 | 1.013 | 1.033 | 0.944 | 14.59 | 0.2 | OK
Kozłek lekarski (korzeń) | K-035 | Kwas walerenowy | 8.46 | 1.008 | 1.127 | 0.83 | 0.988 | 15.13 | 0.2 | OK
Kozłek lekarski (korzeń) | K-036 | Kwas walerenowy | 8.41 | 0.878 | 0.871 | 0.942 | 0.897 | 4.36 | 0.2 | OK

## HPLC - Suitability
Płyty teoretyczne | Tailing (USP) | RSD pola [%] | Wynik
8286 | 1.17 | 0.45 | OK
7583 | 1.18 | 1.01 | OK
7891 | 1.12 | 1.05 | OK
7824 | 1.1 | 0.89 | OK
7368 | 1.13 | 1.44 | OK
9039 | 0.98 | 1.07 | OK
8405 | 1.07 | 0.61 | OK
7207 | 1.06 | 1.01 | OK
7905 | 1.05 | 0.53 | OK
8210 | 1.19 | 0.62 | OK

## HPLC - Kalibracja
Związek | Nachylenie | Wyraz wolny | R² | LOD | LOQ | Poziomy kalibracyjne
Karnozol | 959.2996 | 49.3968 | 0.9965 | 0.002 | 0.006 | 0.1; 0.2; 0.5; 1.0; 1.5
Kwas walerenowy | 1004.5629 | 29.1849 | 0.9962 | 0.001 | 0.003 | 0.05; 0.1; 0.2; 0.5; 1.0
CBD | 984.1164 | -29.3731 | 0.9969 | 0.1 | 0.3 | 5; 10; 15; 20; 25

## HPLC - QC
Związek | Poziom | Nominał [%] | Otrzymano [%] | Błąd [%] | RSD [%] | Wynik
Karnozol | Low | 0.25 | 0.261 | 4.4 | 2.1 | OK
Karnozol | Mid | 0.75 | 0.746 | -0.53 | 0.7 | OK
Karnozol | High | 1.25 | 1.319 | 5.52 | 2.03 | OK
Kwas walerenowy | Low | 0.25 | 0.236 | -5.6 | 1.81 | OK
Kwas walerenowy | Mid | 0.75 | 0.735 | -2 | 1.92 | OK
Kwas walerenowy | High | 1.25 | 1.307 | 4.56 | 0.5 | OK
CBD | Low | 10 | 10.192 | 1.92 | 2.05 | OK
CBD | Mid | 17.5 | 16.642 | -4.9 | 1.92 | OK
CBD | High | 22.5 | 21.471 | -4.57 | 1.28 | OK