## README
Arkusz | Opis
HPLC - Rozmaryn | Wyniki oznaczeń HPLC-PDA (3 wtryski) dla partii rozmarynu
HPLC - Kozlek | Wyniki oznaczeń HPLC-PDA (3 wtryski) dla partii kozłka
HPLC - Konopie | Wyniki oznaczeń HPLC-PDA (3 wtryski) dla partii konopi siewnych
HPLC - Suitability | Kontrola sprawności układu HPLC (płyty, tailing, powtarzalność)
HPLC - Kalibracja | Charakterystyki kalibracji (LOD/LOQ, R², poziomy)
HPLC - QC | Kontrola jakości (accuracy/precision) dla wybranych markerów

## HPLC - Konopie
Materiał | Partia | Związek | Retencja [min] | Wtrysk 1 [% m/m] | Wtrysk 2 [% m/m] | Wtrysk 3 [% m/m] | Średnia [% m/m] | RSD [%] | Kryterium (min. %) | Wynik | THC [% m/m] | Kryterium THC (≤0,2%)
Konopie siewne (kwiatostan) | C-001 | CBD | 13.73 | 18.787 | 19.04 | 17.7 | 18.509 | 3.85 | 15 | OK | 0.027 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-001 | CBDA | 10.04 | 2.212 | 1.848 | 1.937 | 1.999 | 9.49 | 0.4 | OK | 0.09 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-001 | CBG | 7.44 | 0.24 | 0.217 | 0.35 | 0.269 | 26.43 | 0.04 | OK | 0.068 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-002 | CBD | 13.54 | 18.473 | 16.803 | 19.274 | 18.183 | 6.93 | 15 | OK | 0.015 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-002 | CBDA | 10.02 | 1.735 | 1.618 | 1.715 | 1.689 | 3.71 | 0.4 | OK | 0.043 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-002 | CBG | 7.36 | 0.223 | 0.223 | 0.22 | 0.222 | 0.78 | 0.04 | OK | 0.11 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-003 | CBD | 13.57 | 19.416 | 19.117 | 19.121 | 19.218 | 0.89 | 15 | OK | 0 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-003 | CBDA | 9.99 | 2.064 | 2.033 | 1.612 | 1.903 | 13.27 | 0.4 | OK | 0.047 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-003 | CBG | 7.63 | 0.201 | 0.161 | 0.264 | 0.209 | 24.85 | 0.04 | OK | 0.098 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-004 | CBD | 13.58 | 19.184 | 17.972 | 17.617 | 18.258 | 4.5 | 15 | OK | 0.034 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-004 | CBDA | 10.28 | 1.398 | 1.36 | 1.269 | 1.342 | 4.94 | 0.4 | OK | 0.04 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-004 | CBG | 6.98 | 0.189 | 0.149 | 0.224 | 0.187 | 20.07 | 0.04 | OK | 0.057 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-005 | CBD | 13.26 | 17.734 | 20.132 | 18.742 | 18.869 | 6.38 | 15 | OK | 0.105 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-005 | CBDA | 10.11 | 1.345 | 1.689 | 1.762 | 1.599 | 13.93 | 0.4 | OK | 0.041 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-005 | CBG | 7.16 | 0.229 | 0.267 | 0.213 | 0.236 | 11.75 | 0.04 | OK | 0.047 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-006 | CBD | 13.57 | 17.071 | 17.521 | 19.24 | 17.944 | 6.38 | 15 | OK | 0.047 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-006 | CBDA | 10 | 1.518 | 1.577 | 1.736 | 1.61 | 7 | 0.4 | OK | 0.126 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-006 | CBG | 7.23 | 0.229 | 0.177 | 0.252 | 0.219 | 17.54 | 0.04 | OK | 0.126 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-007 | CBD | 13.44 | 19.424 | 18.493 | 17.908 | 18.608 | 4.11 | 15 | OK | 0.09 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-007 | CBDA | 10.24 | 1.406 | 1.613 | 1.75 | 1.59 | 10.89 | 0.4 | OK | 0.072 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-007 | CBG | 7.38 | 0.155 | 0.193 | 0.231 | 0.193 | 19.69 | 0.04 | OK | 0.082 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-008 | CBD | 13.4 | 19.387 | 18.847 | 18.14 | 18.791 | 3.33 | 15 | OK | 0.105 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-008 | CBDA | 10.07 | 2.215 | 1.984 | 1.845 | 2.015 | 9.28 | 0.4 | OK | 0.032 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-008 | CBG | 7.19 | 0.282 | 0.262 | 0.22 | 0.255 | 12.41 | 0.04 | OK | 0.095 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-009 | CBD | 13.52 | 18.368 | 17.659 | 18.17 | 18.066 | 2.02 | 15 | OK | 0.022 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-009 | CBDA | 10.21 | 1.298 | 1.671 | 1.778 | 1.582 | 15.93 | 0.4 | OK | 0.041 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-009 | CBG | 7.42 | 0.184 | 0.184 | 0.263 | 0.21 | 21.72 | 0.04 | OK | 0.087 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-010 | CBD | 13.42 | 19.206 | 18.162 | 19.256 | 18.875 | 3.27 | 15 | OK | 0.017 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-010 | CBDA | 10.04 | 1.458 | 1.964 | 1.746 | 1.723 | 14.73 | 0.4 | OK | 0.056 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-010 | CBG | 7.62 | 0.256 | 0.217 | 0.209 | 0.227 | 11.08 | 0.04 | OK | 0.034 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-011 | CBD | 13.6 | 18.633 | 17.883 | 19.089 | 18.535 | 3.29 | 15 | OK | 0.052 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-011 | CBDA | 10.04 | 1.644 | 1.615 | 1.808 | 1.689 | 6.16 | 0.4 | OK | 0 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-011 | CBG | 7.3 | 0.23 | 0.322 | 0.223 | 0.258 | 21.41 | 0.04 | OK | 0.007 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-012 | CBD | 13.53 | 17.333 | 18.535 | 17.724 | 17.864 | 3.43 | 15 | OK | 0.039 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-012 | CBDA | 10.04 | 1.788 | 1.317 | 1.789 | 1.631 | 16.69 | 0.4 | OK | 0.088 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-012 | CBG | 7.45 | 0.18 | 0.211 | 0.161 | 0.184 | 13.72 | 0.04 | OK | 0.055 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-013 | CBD | 13.84 | 18.731 | 18.374 | 18.386 | 18.497 | 1.1 | 15 | OK | 0.06 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-013 | CBDA | 10.27 | 1.726 | 1.833 | 2.13 | 1.896 | 11.04 | 0.4 | OK | 0.081 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-013 | CBG | 7.35 | 0.187 | 0.196 | 0.275 | 0.219 | 22.11 | 0.04 | OK | 0.034 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-014 | CBD | 13.61 | 18.148 | 19.182 | 19.199 | 18.843 | 3.19 | 15 | OK | 0.069 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-014 | CBDA | 10.03 | 1.507 | 1.357 | 1.302 | 1.389 | 7.64 | 0.4 | OK | 0.036 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-014 | CBG | 7.36 | 0.194 | 0.29 | 0.227 | 0.237 | 20.58 | 0.04 | OK | 0.008 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-015 | CBD | 13.31 | 19.493 | 18.613 | 18.993 | 19.033 | 2.32 | 15 | OK | 0.048 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-015 | CBDA | 10.2 | 1.824 | 1.881 | 1.81 | 1.838 | 2.05 | 0.4 | OK | 0.077 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-015 | CBG | 7.23 | 0.238 | 0.261 | 0.218 | 0.239 | 9 | 0.04 | OK | 0.07 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-016 | CBD | 13.68 | 18.794 | 19.771 | 18.323 | 18.963 | 3.89 | 15 | OK | 0.06 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-016 | CBDA | 10.06 | 1.721 | 1.724 | 1.182 | 1.542 | 20.24 | 0.4 | OK | 0.132 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-016 | CBG | 7.3 | 0.235 | 0.225 | 0.197 | 0.219 | 8.99 | 0.04 | OK | 0.072 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-017 | CBD | 13.5 | 18.251 | 17.939 | 18.141 | 18.11 | 0.87 | 15 | OK | 0.089 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-017 | CBDA | 10.02 | 1.974 | 2.004 | 1.983 | 1.987 | 0.77 | 0.4 | OK | 0.127 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-017 | CBG | 7.46 | 0.2 | 0.259 | 0.214 | 0.224 | 13.76 | 0.04 | OK | 0.021 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-018 | CBD | 13.6 | 19.437 | 18.559 | 18.673 | 18.89 | 2.53 | 15 | OK | 0.029 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-018 | CBDA | 9.89 | 1.872 | 1.505 | 2.003 | 1.793 | 14.4 | 0.4 | OK | 0.112 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-018 | CBG | 7.37 | 0.147 | 0.212 | 0.217 | 0.192 | 20.34 | 0.04 | OK | 0.036 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-019 | CBD | 13.67 | 18.969 | 18.271 | 19.209 | 18.816 | 2.59 | 15 | OK | 0.061 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-019 | CBDA | 9.62 | 1.572 | 1.472 | 1.436 | 1.493 | 4.72 | 0.4 | OK | 0.092 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-019 | CBG | 7.54 | 0.254 | 0.198 | 0.266 | 0.239 | 15.19 | 0.04 | OK | 0.087 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-020 | CBD | 13.62 | 18.205 | 18.015 | 17.955 | 18.058 | 0.72 | 15 | OK | 0.113 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-020 | CBDA | 10.17 | 1.913 | 1.81 | 1.237 | 1.653 | 22.03 | 0.4 | OK | 0.105 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-020 | CBG | 7.44 | 0.245 | 0.202 | 0.227 | 0.225 | 9.6 | 0.04 | OK | 0.092 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-021 | CBD | 13.32 | 17.639 | 18.273 | 18.283 | 18.065 | 2.04 | 15 | OK | 0.037 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-021 | CBDA | 10.15 | 1.453 | 1.665 | 1.628 | 1.582 | 7.16 | 0.4 | OK | 0.084 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-021 | CBG | 7.48 | 0.275 | 0.285 | 0.17 | 0.243 | 26.22 | 0.04 | OK | 0.069 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-022 | CBD | 13.59 | 17.721 | 18.455 | 18.796 | 18.324 | 3 | 15 | OK | 0.02 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-022 | CBDA | 10.11 | 1.738 | 2.121 | 1.93 | 1.93 | 9.92 | 0.4 | OK | 0.103 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-022 | CBG | 7.36 | 0.226 | 0.255 | 0.246 | 0.242 | 6.13 | 0.04 | OK | 0.084 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-023 | CBD | 13.54 | 17.257 | 17.671 | 18.602 | 17.843 | 3.86 | 15 | OK | 0.061 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-023 | CBDA | 9.83 | 1.712 | 1.637 | 2 | 1.783 | 10.75 | 0.4 | OK | 0.053 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-023 | CBG | 7.2 | 0.157 | 0.21 | 0.247 | 0.205 | 22.07 | 0.04 | OK | 0.024 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-024 | CBD | 13.76 | 17.863 | 18.829 | 17.722 | 18.138 | 3.32 | 15 | OK | 0.066 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-024 | CBDA | 9.99 | 1.892 | 1.93 | 1.5 | 1.774 | 13.42 | 0.4 | OK | 0.074 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-024 | CBG | 7.47 | 0.16 | 0.218 | 0.185 | 0.188 | 15.47 | 0.04 | OK | 0.035 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-025 | CBD | 13.48 | 17.607 | 18.888 | 18.888 | 18.461 | 4.01 | 15 | OK | 0.095 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-025 | CBDA | 10 | 1.844 | 1.815 | 1.718 | 1.792 | 3.68 | 0.4 | OK | 0.027 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-025 | CBG | 7.72 | 0.196 | 0.226 | 0.212 | 0.211 | 7.11 | 0.04 | OK | 0 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-026 | CBD | 13.54 | 18.612 | 18.294 | 17.898 | 18.268 | 1.96 | 15 | OK | 0.091 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-026 | CBDA | 10.12 | 2.046 | 1.986 | 1.801 | 1.944 | 6.57 | 0.4 | OK | 0.048 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-026 | CBG | 7.29 | 0.232 | 0.263 | 0.267 | 0.254 | 7.54 | 0.04 | OK | 0.056 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-027 | CBD | 13.65 | 18.245 | 18.358 | 19.04 | 18.548 | 2.32 | 15 | OK | 0.035 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-027 | CBDA | 10.2 | 1.311 | 1.915 | 1.928 | 1.718 | 20.52 | 0.4 | OK | 0.012 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-027 | CBG | 7.27 | 0.198 | 0.198 | 0.201 | 0.199 | 0.87 | 0.04 | OK | 0.098 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-028 | CBD | 13.39 | 18.719 | 17.95 | 18.451 | 18.373 | 2.12 | 15 | OK | 0.039 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-028 | CBDA | 10.03 | 1.814 | 1.497 | 1.811 | 1.707 | 10.67 | 0.4 | OK | 0.11 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-028 | CBG | 7.46 | 0.254 | 0.294 | 0.152 | 0.233 | 31.43 | 0.04 | OK | 0.084 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-029 | CBD | 13.65 | 18.004 | 17.152 | 19.089 | 18.082 | 5.37 | 15 | OK | 0.051 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-029 | CBDA | 10.3 | 1.652 | 1.803 | 1.734 | 1.73 | 4.37 | 0.4 | OK | 0.027 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-029 | CBG | 7.47 | 0.256 | 0.237 | 0.237 | 0.243 | 4.51 | 0.04 | OK | 0.038 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-030 | CBD | 13.79 | 18.385 | 19.146 | 17.925 | 18.485 | 3.34 | 15 | OK | 0.024 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-030 | CBDA | 10.34 | 1.934 | 1.649 | 1.221 | 1.601 | 22.42 | 0.4 | OK | 0.123 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-030 | CBG | 7.4 | 0.184 | 0.235 | 0.276 | 0.232 | 19.87 | 0.04 | OK | 0.065 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-031 | CBD | 13.62 | 18.375 | 18.74 | 18.7 | 18.605 | 1.08 | 15 | OK | 0.095 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-031 | CBDA | 9.75 | 1.81 | 1.905 | 1.685 | 1.8 | 6.13 | 0.4 | OK | 0.022 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-031 | CBG | 7.55 | 0.221 | 0.252 | 0.305 | 0.259 | 16.4 | 0.04 | OK | 0.065 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-032 | CBD | 13.59 | 17.141 | 18.264 | 17.292 | 17.566 | 3.47 | 15 | OK | 0.095 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-032 | CBDA | 10.19 | 2.077 | 1.924 | 1.83 | 1.944 | 6.41 | 0.4 | OK | 0.05 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-032 | CBG | 7.3 | 0.28 | 0.251 | 0.235 | 0.255 | 8.95 | 0.04 | OK | 0.091 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-033 | CBD | 13.63 | 18.578 | 18.817 | 18.071 | 18.489 | 2.06 | 15 | OK | 0.027 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-033 | CBDA | 10.33 | 1.788 | 1.9 | 1.642 | 1.777 | 7.28 | 0.4 | OK | 0.019 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-033 | CBG | 7.46 | 0.145 | 0.186 | 0.224 | 0.185 | 21.36 | 0.04 | OK | 0.071 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-034 | CBD | 13.4 | 20.208 | 17.332 | 18.742 | 18.761 | 7.67 | 15 | OK | 0.049 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-034 | CBDA | 10.35 | 1.87 | 1.672 | 1.612 | 1.718 | 7.86 | 0.4 | OK | 0.079 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-034 | CBG | 7.5 | 0.197 | 0.221 | 0.249 | 0.222 | 11.72 | 0.04 | OK | 0.001 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-035 | CBD | 13.55 | 18.561 | 18.287 | 17.821 | 18.223 | 2.05 | 15 | OK | 0.081 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-035 | CBDA | 10.28 | 2.098 | 1.671 | 1.684 | 1.818 | 13.36 | 0.4 | OK | 0.138 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-035 | CBG | 7.37 | 0.244 | 0.193 | 0.222 | 0.22 | 11.63 | 0.04 | OK | 0.059 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-036 | CBD | 13.64 | 18.949 | 16.553 | 18.782 | 18.095 | 7.39 | 15 | OK | 0.061 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-036 | CBDA | 10.15 | 2.002 | 1.618 | 1.62 | 1.747 | 12.66 | 0.4 | OK | 0.065 | TRUE
Konopie siewne (kwiatostan) | C-036 | CBG | 7.58 | 0.17 | 0.282 | 0.314 | 0.255 | 29.65 | 0.04 | OK | 0.004 | TRUE

## HPLC - Suitability
Płyty teoretyczne | Tailing (USP) | RSD pola [%] | Wynik
8286 | 1.17 | 0.45 | OK
7583 | 1.18 | 1.01 | OK
7891 | 1.12 | 1.05 | OK
7824 | 1.1 | 0.89 | OK
7368 | 1.13 | 1.44 | OK
9039 | 0.98 | 1.07 | OK
8405 | 1.07 | 0.61 | OK
7207 | 1.06 | 1.01 | OK
7905 | 1.05 | 0.53 | OK
8210 | 1.19 | 0.62 | OK

## HPLC - Kalibracja
Związek | Nachylenie | Wyraz wolny | R² | LOD | LOQ | Poziomy kalibracyjne
Karnozol | 959.2996 | 49.3968 | 0.9965 | 0.002 | 0.006 | 0.1; 0.2; 0.5; 1.0; 1.5
Kwas walerenowy | 1004.5629 | 29.1849 | 0.9962 | 0.001 | 0.003 | 0.05; 0.1; 0.2; 0.5; 1.0
CBD | 984.1164 | -29.3731 | 0.9969 | 0.1 | 0.3 | 5; 10; 15; 20; 25

## HPLC - QC
Związek | Poziom | Nominał [%] | Otrzymano [%] | Błąd [%] | RSD [%] | Wynik
Karnozol | Low | 0.25 | 0.261 | 4.4 | 2.1 | OK
Karnozol | Mid | 0.75 | 0.746 | -0.53 | 0.7 | OK
Karnozol | High | 1.25 | 1.319 | 5.52 | 2.03 | OK
Kwas walerenowy | Low | 0.25 | 0.236 | -5.6 | 1.81 | OK
Kwas walerenowy | Mid | 0.75 | 0.735 | -2 | 1.92 | OK
Kwas walerenowy | High | 1.25 | 1.307 | 4.56 | 0.5 | OK
CBD | Low | 10 | 10.192 | 1.92 | 2.05 | OK
CBD | Mid | 17.5 | 16.642 | -4.9 | 1.92 | OK
CBD | High | 22.5 | 21.471 | -4.57 | 1.28 | OK